## 4 Замена МПЗ отходящая яч РИМ С
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.05.2025 № 343 | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.05.2025 № 343 |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.05.2025 № 343
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4
Замена МПЗ отходящей ячейки СМР | [20 empty] | Замена МПЗ вводной (секционной) ячейки СМР
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [19 empty] | 01.10.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 16. Республика Татарстан | [18 empty] | 16. Республика Татарстан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Республика Татарстан | [19 empty] | Республика Татарстан
Сметная стоимость |  |  | 9.57 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2.97 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 7.78 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 0.01 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 8.05 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.02 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. | [24 empty] | Раздел 1.
1 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппара т(БМРЗ) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | Прибор или аппара т(БМРЗ ТД+ТР)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.5_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [24 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.3905 |  |  | 515.79 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 | 1.35 | 1.3905 | 370.94 |  | 515.79 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М | [9 empty] | 3.99 | [15 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 199.42 |  | 3.99 | [16 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 519.78 | [17 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 7.64 | [18 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1290.79 |  | 1290.79 | [19 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм11-08-001-01 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником |  |  |  | 100 шт | 0.28 | 1 | 0.28 | [16 empty] | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.5_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [24 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4.2714 |  |  | 1607.41 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  | чел.-ч | 11.3 | 1.35 | 4.2714 | 376.32 |  | 1607.41 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,3
| 4 | М | [9 empty] | 133.27 | [15 empty] | М
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  |  | кг | 0.029 |  | 0.00812 | 936.99 |  | 7.61 | [16 empty] | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I
| 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I |  |  |  | т | 2e-05 |  | 5.6e-06 | 211846.71 |  | 1.19 | [16 empty] | Дихлорэтан технический, сорт I
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.019 |  | 0.00532 | 446.12 |  | 2.37 | [16 empty] | Канифоль сосновая
| 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 |  |  |  | кг | 0.08 |  | 0.0224 | 2516.22 |  | 56.36 | [16 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61
| 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.0112 | 271.05 |  | 3.04 | [16 empty] | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 1 |  | 0.28 | 223.94 |  | 62.7 | [16 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1740.68 | [17 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 23.81 | [18 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 14109.18 |  | 3950.57 | [19 empty] | Всего по позиции
3 | №426/2020912183-2 от 29.01.26 | Наконечник штыревой НШВИ 2.5-12 КВТ |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 47.7 |  | 238.5 | [13 empty] | Наконечник штыревой НШВИ 2.5-12 КВТ
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 238.5 | [19 empty] | Всего по позиции
4 | №426/2020573833-2 от 19.12.25 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.5-12 T |  |  |  | 100шт | 0.23 | 1 | 0.23 | 106.07 |  | 24.4 | [13 empty] | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.5-12 T
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 24.4 | [19 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (обжим FTP коннекторов) |  |  |  | 100 шт | 0.08 | 1 | 0.08 | [16 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (обжим FTP коннекторов)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.5_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [24 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.0368 |  |  | 365.09 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 9.6 | 1.35 | 1.0368 | 352.13 |  | 365.09 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 365.09 | [17 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 5.41 | [18 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 11385.5 |  | 910.84 | [19 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (подключение аппаратных клеммников БМРЗ основной и резервной защиты) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [16 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (подключение аппаратных клеммников БМРЗ основной и резервной защиты)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.5_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [24 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.594 |  |  | 209.17 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.35 | 0.594 | 352.13 |  | 209.17 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 209.17 | [17 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 3.1 | [18 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 248.37 |  | 496.74 | [19 empty] | Всего по позиции
7 | сч.ф. №425/98517785-3 от 15.10.2025 | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 5.72 |  | 11.44 | [13 empty] | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 11.44 | [19 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 100 м | 0.04 | 1 | 0.04 | [16 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.5_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [24 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.76032 |  |  | 267.73 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 14.08 | 1.35 | 0.76032 | 352.13 |  | 267.73 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 28.12 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.0216 |  |  | 9.12 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.35 | 0.0108 | 1665.01 |  | 17.98 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.35 | 0.0108 | 483.84 |  | 5.23 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 3.34 | 1.35 | 0.18036 | 2.65 |  | 0.48 | [16 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 3.34 | 1.35 | 0.18036 | 13.53 |  | 2.44 | [16 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.35 | 0.0108 | 668.77 |  | 7.22 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.35 | 0.0108 | 360.19 |  | 3.89 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 21.83 | [15 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 0.0098 | 60.34 |  | 0.59 | [16 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00062 |  | 2.48e-05 | 122004.88 |  | 3.03 | [16 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.01 | 1499.09 |  | 14.99 | [16 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 |  | 2.88e-05 | 111642.49 |  | 3.22 | [16 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 326.8 | [17 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 3.97 | [18 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 18512.5 |  | 740.5 | [19 empty] | Всего по позиции
9 | сч.ф. №253050081/350 от 1 ноября 2025 | Кабель витая пара FTP F/UTP-5е 2x2х0,51 (24 AWG) |  |  |  | м | 4 | 1 | 4 | 30.04 |  | 120.16 | [13 empty] | Кабель витая пара FTP F/UTP-5е 2x2х0,51 (24 AWG)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 120.16 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 : | [31 empty] | Итоги по разделу 1 :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 3599.95 | [22 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 2965.19 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 28.12 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 9.12 | [22 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 597.52 | [22 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 7783.94 | [22 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 2965.19 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 28.12 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 9.12 | [22 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 597.52 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 2757.92 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 1426.07 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 2974.31 | [22 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 2757.92 | [22 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 1426.07 | [22 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 | [9 empty] | 7783.94 | [23 empty] | Всего по разделу 1
|  | справочно: | [32 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 8,05302 | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 0,0216 | [27 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [35 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 3599.95 | [26 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 2965.19 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 28.12 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 9.12 | [26 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 597.52 | [26 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 7783.94 | [26 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 2965.19 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 28.12 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 9.12 | [26 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 597.52 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 2757.92 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 1426.07 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 2974.31 | [26 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 2757.92 | [26 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 1426.07 | [26 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 1,5% | [9 empty] | 116.76 | [26 empty] | Непредвиденные затраты 1,5%
|  | Всего с непредвиденными | [9 empty] | 7900.7 | [27 empty] | Всего с непредвиденными
|  | Производство работ в зимнее время 4% | [9 empty] | 316.03 | [26 empty] | Производство работ в зимнее время 4%
|  | Перевозка рабочих 2,5% | [9 empty] | 197.52 | [26 empty] | Перевозка рабочих 2,5%
|  | Разъездной характер 3,74% | [9 empty] | 295.49 | [26 empty] | Разъездной характер 3,74%
|  | Всего | [9 empty] | 8709.74 | [27 empty] | Всего
|  | Индекс-дефлятор на 2026г МинЭкономРазвите РФ 5,5% | [9 empty] | 479.04 | [26 empty] | Индекс-дефлятор на 2026г МинЭкономРазвите РФ 5,5%
|  | Всего | [9 empty] | 9188.78 | [27 empty] | Всего
|  | Индекс-дефлятор на 2027г МинЭкономРазвите РФ 4,1% | [9 empty] | 376.74 | [26 empty] | Индекс-дефлятор на 2027г МинЭкономРазвите РФ 4,1%
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 9565.52 | [27 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [36 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 8,05302 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 0,0216 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]