## 1 Замена МПЗ вводная (секционна
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.05.2025 № 343 | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.05.2025 № 343 |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.05.2025 № 343
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Замена МПЗ вводная/секционная ячейки ПНР | [20 empty] | Замена МПЗ отходящей ячейки
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [19 empty] | 01.10.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 16. Республика Татарстан | [18 empty] | 16. Республика Татарстан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Республика Татарстан | [19 empty] | Республика Татарстан
Сметная стоимость |  |  | 214.84 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 83.25 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 163.98 | чел.час.
| прочих затрат |  | 174.83 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Новый Раздел | [24 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1 | ГЭСНп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов (сигналы ТС, ТУ6(10) кВ в шкаф контроллера, сигнал наличие напряжения 1-2 СШ) |  |  |  | 4: сигнал; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [13 empty] | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов (сигналы ТС, ТУ6(10) кВ в шкаф контроллера, сигнал наличие напряжения 1-2 СШ)
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.5; 10: 2837.47 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 381.7 |  | 992.42 | [16 empty] | Техник I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.6 | 1.3 | 3.9 | 473.09 |  | 1845.05 | [16 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 2837.47 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1191.74; 10: 5958.69 | [18 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНп01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800// Терминал защиты (БМРЗ) |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [13 empty] | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800// Терминал защиты (БМРЗ)
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 77.688; 10: 38800.89 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 23.9 | 1.3 | 31.07 | 381.7 |  | 11859.42 | [16 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 35.86 | 1.3 | 46.618 | 577.92 |  | 26941.47 | [16 empty] | Инженер I категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 38800.89 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 81481.87; 10: 81481.87 | [18 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНп01-13-001-02 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. //комплексное опробование взаимодействия силового оборудования и устройств РЗА, диф.защиты и газ. защиты Тр-ра, связанных цепей управления Ввод 1(2)-СВ |  |  |  | 4: присоединение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [13 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. //комплексное опробование взаимодействия силового оборудования и устройств РЗА, диф.защиты и газ. защиты Тр-ра, связанных цепей управления Ввод 1(2)-СВ
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 52.65; 10: 28771.7 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 28.35 | 1.3 | 36.855 | 577.92 |  | 21299.24 | [16 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 12.15 | 1.3 | 15.795 | 473.09 |  | 7472.46 | [16 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 28771.7 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 60420.57; 10: 60420.57 | [18 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНп01-05-015-01 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения | [23 empty] | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 27.144; 10: 12841.55 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 20.88 | 1.3 | 27.144 | 473.09 |  | 12841.55 | [16 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 12841.55 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 26967.26; 10: 26967.26 | [18 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Новый Раздел : | [29 empty] | Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 83251.61 | [20 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 10: 83251.61 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 10: 174828.39 | [20 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 10: 174828.39 | [20 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 83251.61 | [20 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 61606.2 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 29970.58 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 10: 83251.61 | [20 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 10: 61606.2 | [20 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 10: 29970.58 | [20 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  | 10: 174828.39 | [21 empty] | Всего по разделу 1 Новый Раздел
|  | справочно: | [30 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 163,982 | [22 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 10: 139862.71 | [23 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 10: 139862.71 | [24 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 10: 34965.68 | [23 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 10: 34965.68 | [24 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [35 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 83251.61 | [26 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 10: 83251.61 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 10: 174828.39 | [26 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 10: 174828.39 | [26 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 83251.61 | [26 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 61606.2 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 29970.58 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 10: 83251.61 | [26 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 10: 61606.2 | [26 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 10: 29970.58 | [26 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 10: 2622.43 | [26 empty] | Непредвиденные затраты 1,5%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 10: 177450.82 | [27 empty] | Всего с непредвиденными
|  | Производство работ в зимнее время 4% |  |  |  | 10: 7098.03 | [26 empty] | Производство работ в зимнее время 4%
|  | Перевозка рабочих 2,5% |  |  |  | 10: 4436.27 | [26 empty] | Перевозка рабочих 2,5%
|  | Разъездной характер 3,74% |  |  |  | 10: 6636.66 | [26 empty] | Разъездной характер 3,74%
|  | Всего |  |  |  | 10: 195621.78 | [27 empty] | Всего
|  | Индекс-дефлятор на 2026г МинЭкономРазвите РФ 5,5% |  |  |  | 10: 10759.2 | [26 empty] | Индекс-дефлятор на 2026г МинЭкономРазвите РФ 5,5%
|  | Всего |  |  |  | 10: 206380.98 | [27 empty] | Всего
|  | Индекс-дефлятор на 2027г МинЭкономРазвите РФ 4,1% |  |  |  | 10: 8461.62 | [26 empty] | Индекс-дефлятор на 2027г МинЭкономРазвите РФ 4,1%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 214842.6 | [27 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [36 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 163,982 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 10: 139862.71 | [29 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 10: 139862.71 | [30 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 10: 34965.68 | [29 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 10: 34965.68 | [30 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]