Пояснительная записка к расчету стоимости по проекту «Модернизация микропроцессорной защиты на подстанции № 1 Островная Нижнекамского района Республики Татарстан»

- Расчет произведен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета в редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр.

Общая стоимость проекта составляет: 10 501,95 тыс. руб. без НДС в текущих ценах (2026 г.) и 10 932,53 тыс. руб. без НДС (в прогнозных ценах 2027 г.), включая стоимость ПИР, оборудования и строительно-монтажные работы.

- Стоимость оборудования (микропроцессорной защиты) определена на основании ТКП производителя оборудования и будет уточняться путем проведения конкурсных процедур на ТЗП.

Стоимость составила 6 089,21 тыс.  руб. без НДС. за 22 единицы оборудования.

ТКП находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\ ТКП МПЗ 697 ТН

- Стоимость разработки ПИР (рабочей документации) определена на основании ТКП проектной организации и будет уточняться путем проведения конкурсных процедур на ТЗП.

Стоимость составила 0,81 тыс. руб. без НДС.

ТКП находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\ ТКП ПИР на 139 яч.

- Сводный сметный расчет находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\Сметные расчет\ L_MODRZA1_2027_TNES SSR.

Сводный сметный расчет сформирован на основании сметных расчетов на СМР и ПНР на единицу оборудования (вводная, секционная ячейки, отходящие присоединения, в том числе измерительный трансформатор) перемноженные на количество оборудования на объекте, стоимости оборудования по ТКП производителя и стоимости разработки рабочей документации в соответствии с ТКП проектной организации.

- Расчет УНЦ по проекту выполнен в форме 20. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ. Документ находится в папке Обоснование стоимости \ Форма 20

- Величина затрат по УНЦ составила 27 090,81 тыс. руб. Таким образом сметная стоимость затрат не превышает величину затрат по УНЦ.

Пояснительная записка к расчету стоимости по проекту «Модернизация микропроцессорной защиты на подстанции № 6 Тонгузино Заинского района Республики Татарстан»

- Расчет произведен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета в редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр.

Общая стоимость проекта составляет: 7 688,48 тыс. руб. без НДС в текущих ценах (2026 г.) и 8 003,71 тыс. руб. без НДС (в прогнозных ценах 2027 г.), включая стоимость ПИР, оборудования и строительно-монтажные работы.

- Стоимость оборудования (микропроцессорной защиты) определена на основании ТКП производителя оборудования и будет уточняться путем проведения конкурсных процедур на ТЗП.

Стоимость составила 4 428,52 тыс.  руб. без НДС. за 16 единиц оборудования.

ТКП находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\ ТКП МПЗ 697 ТН

- Стоимость разработки ПИР (рабочей документации) определена на основании ТКП проектной организации и будет уточняться путем проведения конкурсных процедур на ТЗП.

Стоимость составила 0,59 тыс. руб. без НДС.

ТКП находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\ ТКП ПИР на 139 яч.

- Сводный сметный расчет находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\Сметные расчет\ L_MODRZA6_2027_TNES SSR.

Сводный сметный расчет сформирован на основании сметных расчетов на СМР и ПНР на единицу оборудования (вводная, секционная ячейки, отходящие присоединения, в том числе измерительный трансформатор) перемноженные на количество оборудования на объекте, стоимости оборудования по ТКП производителя и стоимости разработки рабочей документации в соответствии с ТКП проектной организации.

- Расчет УНЦ по проекту выполнен в форме 20. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ. Документ находится в папке Обоснование стоимости \ Форма 20

- Величина затрат по УНЦ составила 20 430,29 тыс. руб. Таким образом сметная стоимость затрат не превышает величину затрат по УНЦ.

Пояснительная записка к расчету стоимости по проекту «Модернизация микропроцессорной защиты на подстанции № 14 Бастрык Заинского района Республики Татарстан»

- Расчет произведен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета в редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр.

Общая стоимость проекта составляет: 7 219,57 тыс. руб. без НДС в текущих ценах (2026 г.) и 7 515,57 тыс. руб. без НДС (в прогнозных ценах 2027 г.), включая стоимость ПИР, оборудования и строительно-монтажные работы.

- Стоимость оборудования (микропроцессорной защиты) определена на основании ТКП производителя оборудования и будет уточняться путем проведения конкурсных процедур на ТЗП.

Стоимость составила 4 151,73 тыс.  руб. без НДС. за 15 единиц оборудования.

ТКП находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\ ТКП МПЗ 697 ТН

- Стоимость разработки ПИР (рабочей документации) определена на основании ТКП проектной организации и будет уточняться путем проведения конкурсных процедур на ТЗП.

Стоимость составила 0,55 тыс. руб. без НДС.

ТКП находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\ ТКП ПИР на 139 яч.

- Сводный сметный расчет находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\Сметные расчет\ L_MODRZA14_2027_TNES SSR.

Сводный сметный расчет сформирован на основании сметных расчетов на СМР и ПНР на единицу оборудования (вводная, секционная ячейки, отходящие присоединения, в том числе измерительный трансформатор) перемноженные на количество оборудования на объекте, стоимости оборудования по ТКП производителя и стоимости разработки рабочей документации в соответствии с ТКП проектной организации.

- Расчет УНЦ по проекту выполнен в форме 20. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ. Документ находится в папке Обоснование стоимости \ Форма 20

- Величина затрат по УНЦ составила 19 320,20 тыс. руб. Таким образом сметная стоимость затрат не превышает величину затрат по УНЦ.

Пояснительная записка к расчету стоимости по проекту «Модернизация микропроцессорной защиты на подстанции № 59 КНС Заинского района Республики Татарстан»

- Расчет произведен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета в редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр.

Общая стоимость проекта составляет: 6 750,66 тыс. руб. без НДС в текущих ценах (2026 г.) и 7 027,44 тыс. руб. без НДС (в прогнозных ценах 2027 г.), включая стоимость ПИР, оборудования и строительно-монтажные работы.

- Стоимость оборудования (микропроцессорной защиты) определена на основании ТКП производителя оборудования и будет уточняться путем проведения конкурсных процедур на ТЗП.

Стоимость составила 3 874,95 тыс.  руб. без НДС. за 14 единиц оборудования.

ТКП находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\ ТКП МПЗ 697 ТН

- Стоимость разработки ПИР (рабочей документации) определена на основании ТКП проектной организации и будет уточняться путем проведения конкурсных процедур на ТЗП.

Стоимость составила 0,52 тыс. руб. без НДС.

ТКП находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\ ТКП ПИР на 139 яч.

- Сводный сметный расчет находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\Сметные расчет\ L_MODRZA59_2027_TNES SSR.

Сводный сметный расчет сформирован на основании сметных расчетов на СМР и ПНР на единицу оборудования (вводная, секционная ячейки, отходящие присоединения, в том числе измерительный трансформатор) перемноженные на количество оборудования на объекте, стоимости оборудования по ТКП производителя и стоимости разработки рабочей документации в соответствии с ТКП проектной организации.

- Расчет УНЦ по проекту выполнен в форме 20. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ. Документ находится в папке Обоснование стоимости \ Форма 20

- Величина затрат по УНЦ составила 18 210,12 тыс. руб. Таким образом сметная стоимость затрат не превышает величину затрат по УНЦ.

Пояснительная записка к расчету стоимости по проекту «Модернизация микропроцессорной защиты на подстанции № 121и Исмагилово Альметьевского района Республики Татарстан»

- Расчет произведен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета в редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр.

Общая стоимость проекта составляет: 9 095,22 тыс. руб. без НДС в текущих ценах (2026 г.) и 9 468,12 тыс. руб. без НДС (в прогнозных ценах 2027 г.), включая стоимость ПИР, оборудования и строительно-монтажные работы.

- Стоимость оборудования (микропроцессорной защиты) определена на основании ТКП производителя оборудования и будет уточняться путем проведения конкурсных процедур на ТЗП.

Стоимость составила 5 258,86 тыс.  руб. без НДС. за 19 единиц оборудования.

ТКП находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\ ТКП МПЗ 697 ТН

- Стоимость разработки ПИР (рабочей документации) определена на основании ТКП проектной организации и будет уточняться путем проведения конкурсных процедур на ТЗП.

Стоимость составила 0,70 тыс. руб. без НДС.

ТКП находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\ ТКП ПИР на 139 яч.

- Сводный сметный расчет находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\Сметные расчет\ L_MODRZA121_2027_TNES SSR.

Сводный сметный расчет сформирован на основании сметных расчетов на СМР и ПНР на единицу оборудования (вводная, секционная ячейки, отходящие присоединения, в том числе измерительный трансформатор) перемноженные на количество оборудования на объекте, стоимости оборудования по ТКП производителя и стоимости разработки рабочей документации в соответствии с ТКП проектной организации.

- Расчет УНЦ по проекту выполнен в форме 20. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ. Документ находится в папке Обоснование стоимости \ Форма 20

- Величина затрат по УНЦ составила 23 760,55 тыс. руб. Таким образом сметная стоимость затрат не превышает величину затрат по УНЦ.

Пояснительная записка к расчету стоимости по проекту «Модернизация микропроцессорной защиты на подстанции № 201 Андреевка Нурлатского района Республики Татарстан»

- Расчет произведен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета в редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр.

Общая стоимость проекта составляет: 14 908,05 тыс. руб. без НДС в текущих ценах (2026 г.) и 15 519,28 тыс. руб. без НДС (в прогнозных ценах 2027 г.), включая стоимость ПИР, оборудования и строительно-монтажные работы.

- Стоимость оборудования (микропроцессорной защиты) определена на основании ТКП производителя оборудования и будет уточняться путем проведения конкурсных процедур на ТЗП.

Стоимость составила 8 580,25 тыс.  руб. без НДС. за 31 единицу оборудования.

ТКП находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\ ТКП МПЗ 697 ТН

- Стоимость разработки ПИР (рабочей документации) определена на основании ТКП проектной организации и будет уточняться путем проведения конкурсных процедур на ТЗП.

Стоимость составила 1,14 тыс. руб. без НДС.

ТКП находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\ ТКП ПИР на 139 яч.

- Сводный сметный расчет находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\Сметные расчет\ L_MODRZA201_2027_TNES SSR.

Сводный сметный расчет сформирован на основании сметных расчетов на СМР и ПНР на единицу оборудования (вводная, секционная ячейки, отходящие присоединения, в том числе измерительный трансформатор) перемноженные на количество оборудования на объекте, стоимости оборудования по ТКП производителя и стоимости разработки рабочей документации в соответствии с ТКП проектной организации.

- Расчет УНЦ по проекту выполнен в форме 20. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ. Документ находится в папке Обоснование стоимости \ Форма 20

- Величина затрат по УНЦ составила 39 750,49 тыс. руб. Таким образом сметная стоимость затрат не превышает величину затрат по УНЦ.

Пояснительная записка к расчету стоимости по проекту «Модернизация микропроцессорной защиты на подстанции № 218 Татвель Нижнекамского района Республики Татарстан»

- Расчет произведен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета в редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр.

Общая стоимость проекта составляет: 10 501,95 тыс. руб. без НДС в текущих ценах (2026 г.) и 10 932,53 тыс. руб. без НДС (в прогнозных ценах 2027 г.), включая стоимость ПИР, оборудования и строительно-монтажные работы.

- Стоимость оборудования (микропроцессорной защиты) определена на основании ТКП производителя оборудования и будет уточняться путем проведения конкурсных процедур на ТЗП.

Стоимость составила 6 089,21 тыс.  руб. без НДС. за 22 единицу оборудования.

ТКП находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\ ТКП МПЗ 697 ТН

- Стоимость разработки ПИР (рабочей документации) определена на основании ТКП проектной организации и будет уточняться путем проведения конкурсных процедур на ТЗП.

Стоимость составила 0,81 тыс. руб. без НДС.

ТКП находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\ ТКП ПИР на 139 яч.

- Сводный сметный расчет находится в папке Обоснование стоимости\Замена РЗА\Сметные расчет\ L_MODRZA218_2027_TNES SSR.

Сводный сметный расчет сформирован на основании сметных расчетов на СМР и ПНР на единицу оборудования (вводная, секционная ячейки, отходящие присоединения, в том числе измерительный трансформатор) перемноженные на количество оборудования на объекте, стоимости оборудования по ТКП производителя и стоимости разработки рабочей документации в соответствии с ТКП проектной организации.

- Расчет УНЦ по проекту выполнен в форме 20. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ. Документ находится в папке Обоснование стоимости \ Форма 20

- Величина затрат по УНЦ составила 27 090,81 тыс. руб. Таким образом сметная стоимость затрат не превышает величину затрат по УНЦ.